Казанский Федеральный Университет

Кафедра технологии нефти, газа и углеродных материалов

Kazan Federal University.

Department of oil & gas technology and carbon materials

История хранения нефти и газа

History of oil and gas storage

Кириллов Дмитрий Анатольевич, Kirillov Dmitry Anatolyevich1

Кемалов Руслан Алимович, Kemalov Ruslan Alimovich2

магистрант кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов1

кандидат технических наук, доцент кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов2

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Казань, Россия

УДК 004.9.665.66. Шифр научной специальности ВАК: 25.00.19. «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ»

E-mail: prodiman717@gmail.com

Аннотация: в статье представлен исторический обзор развития систем хранения нефти и газа в России и мире. Рассмотрены основные этапы эволюции нефтебаз — от земляных ям XVII века до современных металлических резервуарных парков, их классификация и технологическое зонирование. Отдельно проанализирована история создания и современное состояние подземных хранилищ газа (ПХГ), их типы, назначение и роль в обеспечении надежности Единой системы газоснабжения. Материал систематизирует знания о ключевых инфраструктурных объектах топливно-энергетического комплекса. Статья представляет собой комплексный анализ, основанный на широком круге научных источников.

Ключевые слова: нефть, газ, поземное хранилище газа, резервуар, нефтебаза

Abstract: the article provides a historical overview of the development of oil and gas storage systems in Russia and the world. The main stages of the evolution of oil depots are considered — from earthen pits of the 17th century to modern metal tank farms, their classification and technological zoning. The history of the creation and current state of underground gas storage facilities, their types, purpose and role in ensuring the reliability of a Unified gas supply system are analyzed separately. The material systematizes knowledge about key infrastructure facilities of the fuel and energy complex. The article is a comprehensive analysis based on a wide range of scientific sources.

Keywords: oil, gas, underground gas storage, reservoir, oil depot

Введение (Introduction)

Эффективное хранение углеводородного сырья является одной из ключевых задач в обеспечении энергетической безопасности и стабильности экономики любого государства. Настоящая статья посвящена исторической эволюции и современному состоянию систем хранения нефти и природного газа. В работе прослеживается путь от примитивных земляных ям XVII века до высокотехнологичных металлических резервуарных парков и сложных подземных хранилищ. Рассматриваются структура, классификация и функциональное зонирование нефтебаз как основных логистических узлов нефтепродуктообеспечения. Отдельное внимание уделено развитию подземных хранилищ газа в России и мире, их роли в сглаживании сезонной неравномерности потребления и обеспечении надежности поставок. Анализ исторического опыта и текущих тенденций позволяет оценить значимость технологий хранения для устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса.

История хранения нефти

Появление первых моделей нынешних нефтебаз в России отмечается в 17 веке. Нефть накапливали в земляных ямах, которые цементировались и перекрывались каменными крышами. Данный способ кумуляции нефти сохранился вплоть до второй половины 19 века [1].

Во времена начала перевозки нефти различными видами транспорта, география нефтебаз растет. Преобладающим направлением считался водный транспорт. В летнее время доставку нефтепродуктов на склад реализовывали баржами, в зимнее время использовали железнодорожный транспорт. Разгрузка длилась достаточно долго [2].

Сначала применялись обычные деревянные бочки, затем земляные ямы. Земляные ямы первоначально применялись как временные, а в дальнейшем и как самостоятельное средство хранения. На сегодняшний день, земляные резервуары не используются ввиду экологических представлений.

Возникновение резервуаров, в строительстве которых использовались камни, положительно повлияли на способность накопления нефти и нефтепродуктов. В дальнейшем стали создавать железобетонные резервуары, первые из которых были созданы в 1912 г. на Биби-Эйбатских нефтепромыслах в районе Баку. Они имели объем 100 метров кубических.

В 1864 г. в США был смонтирован первый большой металлический резервуар объемом 1270 метров кубических. В России первый резервуар из металла был построен в 1878 г. по проекту выдающегося инженера В. Г. Шухова [3]. Данный резервуар отличался от американского резервуара цилиндрической формой, что делало его менее металлоемким.

Позднее в России были изданы труды В.Г. Шухова, ставшие первой в мире теоретической базой по проектированию, строительству и эксплуатации объектов транспорта и хранения нефти [4].

Нефтебазы

Хранение нефтепродуктов осуществляется в нефтебазах. Нефтебазы – предприятия, состоящие из комплекса сооружений и установок, предназначенных для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов  потребителям.

Основное назначение нефтебаз − обеспечить бесперебойное снабжение промышленности, транспорта, сельского хозяйства и других потребителей нефтепродуктами в необходимом количестве и ассортименте; сохранение качества нефтепродуктов и сокращение до минимума их потерь при приеме, хранении и отпуске потребителям [5-6].

По принципу оперативной деятельности нефтебазы делятся на перевалочные, распределительные и перевалочно-распределительные. Перевалочные нефтебазы предназначены для перегрузки (перевалки) нефтепродуктов с одного вида транспорта на другой. Размещают их на берегах судоходных рек и озер, вблизи морских портов, крупных железнодорожных магистралей, промежуточных перекачивающих станций нефтепродуктопроводов. Распределительные нефтебазы предназначены для непродолжительного хранения нефтепродуктов и снабжения ими потребителей обслуживаемого района. Перевалочно-распределительные нефтебазы совмещают функции перевалочных и распределительных нефтебаз.

Объекты нефтебазы целесообразно объединять по их технологической или функциональной принадлежности и располагать на территории по зонам:

1) зона железнодорожного приема, включающая железнодорожные сливо-наливные устройства, насосные станции, технологические трубопроводы, задвижки и другие объекты;

2) зона насосной станции для принимаемого нефтепродукта, включающая насосные агрегаты и трубопроводы;

3) зона учета принимаемого нефтепродукта, включающая в себя фильтры-газоотделители, узлы учета, задвижки, датчики, газосборники;

4) зона резервуарного хранения, включающая в себя резервуары, технологические трубопроводы, газосборники, задвижки и предохранительные клапана;

5) зона насосной станции для отпускаемого нефтепродукта, включает насосы, задвижки, технологические трубопроводы, предохранительные клапана;

6) зона розничного отпуска, включающая узлы учета, технологические трубопроводы, клапана, газосборники, фильтры, автоэстакады, устройства для налива нефтепродуктов в автоцистерны;

7) зона управления [7-8].

Нефтебазы, хранящие нефтепродукты, исходя из санитарных норм проектирования промышленных предприятий, можно отнести к 1 классу вредности для окружающей среды, приравнивая их к предприятиям по переработке нефти [9].

Резервуарный парк – система взаимосвязанных резервуаров, он обеспечивает равномерную работу трубопроводов и магистралей, полностью компенсируя сезонные колебания в потреблении нефти. Кроме этого, использование резервуарных парков позволяет обеспечить необходимый запас нефтепродуктов, повышает надёжность систем нефтеснабжения [10-11].

Для хранения нефти и нефтепродуктов в отечественной практике применяются резервуары металлические, железобетонные, земляные, из синтетических материалов, льдогрунтовые. Наиболее распространены, как у нас в стране, так и за рубежом, стальные резервуары.

Применяются следующие типы стальных резервуаров:

- вертикальные цилиндрические резервуары со стационарной конической или сферической крышей вместимостью до 20000 м (при хранении легковоспламеняющихся жидкостей) и до 50000 м (при хранении горючих жидкостей);

- вертикальные цилиндрические резервуары со стационарной крышей и Плавающим понтоном вместимостью до 50000 м;

- вертикальные цилиндрические резервуары с плавающей крышей вместимостью до 120000 м [12].

По типу размещения резервуары подразделяются на надземные, подземные и подводные.

Рисунок 1 – Надземный резервуарный парк [13]

На рисунке 1 изображен надземный парк, который, как правило, оборудуется стальными цилиндрическими резервуарами. Подземные резервуарные парки помогают в создании больших запасов нефти и нефтепродуктов в условиях малых площадей. Как правило, такие парки сооружаются в твердых осадочных породах или в отложении каменной соли.

Рисунок 2 – Подводный резервуарный парк [13]

Подводные резервуарные парки представляют собой резервуары, сооруженные в бетонных фундаментах буровых платформ (рис. 2).

Последние два типа парков безопасны с точки зрения пожарной безопасности и исключают возможность испарения нефти и нефтепродуктов [14-15].

История развития хранения газа

Подземные хранилища газа в России являются неотъемлемой частью уникальной Единой системы газоснабжения и имеют многоцелевое назначение:

1) основная задача ПХГ — обеспечение регулирования сезонной и суточной неравномерности газопотребления в условиях сравнительно равномерных темпов добычи в течение года;

2) обеспечение подачи газа потребителям в условиях, отклоняющихся от нормальных, — при экстремальных похолоданиях как в отдельные дни, так и в аномально холодные сезоны;

3) обеспечение надежности экспортных поставок газа;

4) создание долгосрочного резерва на случай чрезвычайных ситуаций различного характера.

Кроме того, в будущем ПХГ могут стать частью системы эксплуатации возобновляемых источников энергии. Солнечные батареи и ветровые генераторы не могут обеспечивать постоянный уровень выработки энергии по объективным причинам, связанным с погодными условиями. ПХГ может использоваться для сглаживания колебаний производства энергии подобными источниками [16].

По мере вывода первых хранилищ на циклический режим работы реализуется идея создания хранилищ двух типов: регулирующих сезонную неравномерность потребления газа (базовые хранилища) и пиковых хранилищ, которые покрывали бы нехватку газа в дни максимального зимнего похолодания. Такие хранилища при их сравнительно небольшой объемной емкости должны обладать высоким суточным отбором газа.

Существует несколько типов подземных газохранилищ, которые различаются по геологическим условиям и способу хранения газа.

Породы-коллекторы: Эти хранилища располагаются в пористых и проницаемых слоях твердых горных пород, таких как песчаники. Они обычно образуются в естественных резервуарах, которые заполняются газом под давлением.

Отработанные газовые и нефтяные месторождения: Использование исчерпанных месторождений позволяет эффективно использовать уже существующую инфраструктуру. Эти хранилища обладают хорошими резервуарными свойствами и проверенной геологией.

Соляные каверны: В соляных пластах создаются искусственные каверны путем выщелачивания солей. Такие хранилища обладают высокой герметичностью и могут выдерживать значительные изменения давления [17-20].

Впервые природный газ был успешно закачан в хранилище в г. Уэлленд, провинция Онтарио, Канада, в 1915 году. В США первое хранилище было разработано к югу от г. Буффало, штат Нью-Йорк, в 1916 году. К 1930 году насчитывалось девять хранилищ в шести разных штатах. До 1950 года все газовые хранилища были расположены в истощенных месторождениях [21-23].

В России первое ПХГ в истощенном месторождении было создано в 1958 году на базе мелких выработанных залежей газа месторождений Куйбышевской (ныне Самарской) области. Успешное проведение закачки и последовавший отбор газа способствовали усилению работ в области подземного хранения газа по всей стране. В том же году началась закачка газа в Елшанское (Саратовская область) и в Аманакское (Куйбышевская область) истощенные газовые месторождения.

В 1979 году началось создание крупнейшего в мире хранилища в истощенном газовом месторождении — Северо-Ставропольского (Ставропольский край). Площадь горного отвода ПХГ составляет более 680 км2. Оно создано на основе истощенных одноименных газовых месторождений в зеленой свите (1979 г.) и хадумском горизонте (1984 г.) при аномально низких пластовых давлениях. Данные горизонты являются самостоятельными эксплуатационными объектами, расположенными на глубинах 1000 и 800 м, и существенно отличаются по своим характеристикам и режимам работы. При строительстве Северо-Ставропольского ПХГ в хадумском горизонте создан долгосрочный резерв, который может быть отобран из хранилища после периода отбора, даже если не производилась дополнительная закачка газа [24-25].

В мире насчитывается более 600 подземных хранилищ газа (ПХГ) с рабочим объемом газа более 340 млрд м3 , из них 200 млрд м3 от общего рабочего объема газа находятся в Европе и Центральной Азии [26-27]. Сегодня в РФ эксплуатируются 24 объекта ПХГ емкостью по товарному газу 62,6 млрд м3 с возможностью суточного отбора 568 млн м3 в начале сезона [28-29]. В России, например, крупнейшими ПГХ являются Астраханское, Северо-Ставропольское и Калининградское хранилища. В Европе значительную роль играют хранилища в Нидерландах, Германии и Франции [30].

Заключение (Conclusions)

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что системы хранения нефти и природного газа прошли сложный путь эволюции, напрямую связанный с развитием всего топливно-энергетического комплекса. От примитивных земляных ям XVII века до высокотехнологичных стальных резервуарных парков и масштабных подземных хранилищ — каждое преобразование было направлено на повышение эффективности, надежности и безопасности.

Современные нефтебазы, представляющие собой сложные технологические комплексы с четким зонированием, выполняют критически важную функцию обеспечения бесперебойного снабжения потребителей, минимизируя потери и сохраняя качество нефтепродуктов. Развитие резервуарного парка, в котором доминируют стальные цилиндрические резервуары, демонстрирует постоянный поиск оптимальных инженерных решений, берущих начало в работах В.Г. Шухова.

Не менее значимой является роль подземных хранилищ газа (ПХГ), ставших неотъемлемой частью Единой системы газоснабжения России. Они не только позволяют сглаживать сезонную и суточную неравномерность потребления, но и служат стратегическим резервом на случай чрезвычайных ситуаций и пиковых нагрузок. Многообразие типов ПХГ — от истощенных месторождений до соляных каверн — обеспечивает гибкость и надежность всей системы.

Таким образом, дальнейшее совершенствование технологий хранения углеводородов остается ключевым условием энергетической безопасности и устойчивого развития экономики, а накопленный исторический опыт служит прочным фундаментом для будущих инноваций.

Библиография (References)

1. Нугманова Н. И., Игликова К. А. История развития нефтебаз //приоритетные направления научных исследований. Анализ, управление, перспективы. – 2021. – С. 123-125.

2. Фельдман А. Л., Городищева А. Н., Лялина П. А. Становление системы нефтепродуктообеспечения в Восточной Cибири в конце XIX-начале ХХ вв.(на примере Красноярского края) //Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2016. – №. 2. – С. 37-45.

3. Сергеев С. В. Вклад ВГ Шухова в модернизацию нефтяной промышленности России //Гений ВГ Шухова и современная эпоха. – 2015. – С. 54-61.

4. Логинова М. Е. и др. История развития добычи и трубопроводного транспорта нефти в России конца XIX–начала XX века //История и педагогика естествознания. – 2022. – №. 2-3. – С. 44-48.

5. Евтушенко Е. В., Зац А. С., Земцова В. Д. Особенности логистических процессов в нефтяных компаниях //Инновационные технологии в науке нового времени. – 2017. – С. 67-69.

6. Воробьева О. А. Императивы логистической организации функционирования нефтебаз //Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2007. – №. 2. – С. 241-243.

7. Григорьев Е. С., Самков Ю. О. Автоматизация режима отпуска нефтепродуктов типовой нефтебазы //Современные технологии в нефтегазовом деле-2016. – 2016. – С. 402-405.

8. Меша К. И., Болдырев А. А., Пархоменко В. А. Автоматизация режима отпуска нефтепродуктов типовой нефтебазы //Информационные технологии в проектировании и производстве. – 2008. – №. 1. – С. 145-147.

9. Гайрабеков У. Т. Объекты нефтяного комплекса, негативно влияющие на природную среду //Актуальные экологические проблемы сельского хозяйства. – 2014. – С. 64-72.

10. Мустафин Ф. М. и др. Резервуары для нефти и нефтепродуктов. – 2010.

11. Крысь А. О. и др. Становление конструкций резервуаров начала XX века в России и СССР //История и педагогика естествознания. – 2021. – №. 1-2. – С. 53-57.

12. Габараев К. О. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов //Проблемы техносферной безопасности. – 2019. – С. 133-139.

13. Киреев И. Р., Хасанова А. Ф. Безопасное хранение нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках //Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. – 2015. – №. 1. – С. 92-94.

14. Плиско Н. Н. Безопасное хранение нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках //APRIORI. Cерия: Естественные и технические науки. – 2017. – №. 6. – С. 10-10.

15. Елизарьев А. Н. и др. Обеспечение экологической и промышленной безопасности на резервуарных парках нефтеперерабатывающих предприятий //Международный научно-исследовательский журнал. – 2022. – №. 3-1 (117). – С. 32-37.

16. Свешникова С. П. Подземное хранение газа в России: история, перспективы и проблемы правового регулирования //Правовой энергетический форум. – 2020. – №. 2. – С. 54-58.

17. Аскерли Р. Р., Иманова Г. И. Подземные газохранилища: ключевой элемент энергетической безопасности //Вестник науки. – 2024. – Т. 3. – №. 5 (74). – С. 1394-1400.

18. Ходжагулыева О. и др. Строение подземных хранилищ газа и экологические особенности //Академическая публицистика Учредители: Общество с ограниченной ответственностью" Аэтерна". – С. 107-109.

19. Макарьев О. В. и др. Роль подземных хранилищ газа в формировании новой мировой энергетической отрасли //Газовая промышленность. – 2020. – №. S4. – С. 14-28.ё

20. Гельдимурадов А., Ишанкулыев Г., Мухаммедова Д. Подземные газовые хранилища: подходящие способы хранения природного газа //Всемирный ученый. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 98-102.

21. Джафаров К. И., Хвостова В. Ю., Пахомов А. В. История создания подземных хранилищ газа //Вести газовой науки. – 2015. – №. 3. – С. 122-127.

22. Самсонов Р. О. и др. История организации подземного хранения газа в СССР-России //Георесурсы. – 2010. – №. 4 (36). – С. 2-8.

23. Тарасюк А. А., Колев Ж. М. История развития подземных хранилищ газа //Студенческий форум. – 2024. – С. 19.

24. Арсан Ш. А., Ягафаров А. К., Ваганов Ю. В. Детальная классификация подземных хранилищ газа //Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2018. – №. 3. – С. 44-49.

25. Хасанов И. И., Шакиров Р. А., Гильмутдинов Т. Д. Развитие подземных хранилищ газа в России и мире //Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 2019. – №. 5-6. – С. 39-42.

26. Ильинский А. А. и др. Направления развития экспортных поставок природного газа с использованием ПХГ //Север и рынок: формирование экономического порядка. – 2021. – №. 1. – С. 68-82.

27. Арсан Ш. А., Ягафаров А. К., Ваганов Ю. В. Подземные хранилища газа, общая классификация //Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2018. – №. 1. – С. 48-52.

28. Будзуляк Б. В., Хан С. А., Резник Б. А. С чего начиналось подземное хранение газа //Газовая промышленность. – 2005. – №. 12. – С. 48-50.

29. Казарян В. А. Подземные хранилища газа и нефтепродуктов-необходимый элемент функционирования ТЭК. – 2006.

30. Даминов У. Р., Исламов М. К. Развитие подземного хранения газа в России //Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. – 2014. – №. 6. – С. 699-707.