# Казанский Федеральный Университет

Кафедра технологии нефти, газа и углеродных материалов

Kazan Federal University,

# Department of high-viscosity oils and natural bitumen

Проектирование технологических параметров АЗК

Designing the technological parameters of the filling station

Губайдуллин Роберт Ахатович, Gubaidullin Robert Akhatovich 1

Кемалов Руслан Алимович, Kemalov Ruslan Alimovich2

Кемалов Алим Фейзрахманович, Kemalov Alim Feizrahmanovich3

магистрант кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов1

кандидат технических наук, доцент кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов2

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии нефти, газа и углеродных материалов 3

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Казань, Россия

УДК 553.98. Шифр научной специальности ВАК: 1.4.12. «Нефтехимия»

E-mail : rg45674@mail.ru

Аннотация: в статье представлен курсовой проект по дисциплине «Хранение и распределение нефти и нефтепродуктов» на тему проектирования нефтебазы для хранения лёгкой нефти Siberian Light в г. Высоцк с годовым грузооборотом 560 000 тонн. В работе выполнен комплексный расчёт и обоснование ключевых элементов объекта: определена необходимая вместимость резервуарного парка с обоснованием выбора двух резервуаров типа РВС-5000, рассчитаны их конструктивные параметры в соответствии с ГОСТ 31385-2016. Произведён расчёт технологического трубопровода, подобрано основное оборудование (трубы, насосы, арматура). Выполнена планировка территории с расчётом обвалования и соблюдением противопожарных норм согласно СП 110.13330.2011. Дано обоснование выбора площадки с учётом логистической доступности, экологических требований и безопасности. В разделе обсуждения проанализированы принятые технические решения, их соответствие нормативной базе, а также компромиссы между экономической целесообразностью и требованиями надёжности и безопасности. Проект демонстрирует системный подход к проектированию объектов нефтегазовой инфраструктуры и может служить учебно-методическим примером для студентов профильных специальностей.

Ключевые слова: нефтебаза, проектирование, Siberian Light, резервуар РВС-5000, трубопровод, обвалование, технические расчёты, нормы безопасности.

Abstract: The article presents a course project on the discipline "Storage and distribution of oil and petroleum products" on the topic of designing an oil depot for storing light oil Siberian Light in the city of Vysotsk with an annual cargo turnover of 560,000 tons. The work includes a comprehensive calculation and justification of the key elements of the facility: the necessary capacity of the tank farm is determined, and the choice of two RVS-5000 tanks is justified. Their design parameters are calculated in accordance with GOST 31385-2016. The technological pipeline was calculated, and the main equipment (pipes, pumps, and valves) was selected. The territory was planned with the calculation of embankments and compliance with fire safety regulations according to SP 110.13330.2011. The site selection was justified based on logistical accessibility, environmental requirements, and safety. The discussion section analyzed the adopted technical solutions, their compliance with the regulatory framework, and the trade-offs between economic feasibility and regulatory requirements.

Keywords: oil depot, design, Siberian Light, RVS-5000 tank, pipeline, bunding, technical calculations, safety standards.

Введение (Introduction)

Данный расчет позволяет студентам обобщить полученные на лекциях и практических занятиях знания, а также наиболее полно рассмотреть изучаемые вопросы и получить дополнительные знания. В ходе выполнения курсового проекта студент имеет возможность проявить свои творческие способности в интересном для него направлении. В методических указаниях к выполнению курсовой работы содержатся общие принципы и рекомендации по выполнению курсовой работы, представлены индивидуальные темы и задания с исходными данными и формулами для выполнения курсовой работы.

Основанием для выполнения курсовой работы является «Задание на курсовую работу», получаемое студентом от руководителя работы, Кемалов Р.А. Название темы должно быть кратким и отражать суть рассматриваемого вопроса. Бланк задания на курсовую работу приведен в Приложении. Задание на курсовую работу переплетается после титульного листа, в нумерацию страниц записки не включается. В методических указаниях отражены принципы и основные положения процесса подготовки курсового проекта: определение цели и задач, примерная тематика, требования к структуре, содержанию и оформлению, рекомендации в части выбора литературы, а также значительную часть необходимых для проектирования справочных материалов. Содержание методических указаний соответствует рабочей программе дисциплины

Исходные данные

Проектирование нефтебазы для хранения летнего дизельного топлива в г. Высоцк годовой грузооборот 560 000 т/год + 12%.

Назначение объекта: приём, хранение и отгрузка Siberian Light.

Выбор площадки: обосновать с учётом:

  - близости к магистральному нефтепродуктопроводу;

  - наличия железнодорожных путей для отгрузки;

  - удалённости от жилой застройки (согласно СП 110.13330.2011);

  - рельефа, геологии, розы ветров.

Исходные данные берутся из Приложения 2:

  - Годовой грузооборот: 560 000 т/год + 12% (56 000);

  - Хранимый продукт: Siberian Light (плотность ~0,86 т/м³);

  - Способ доставки: трубопровод;

  - Способ отгрузки: т-м;

  - Расстояние от поставщика: 7 км.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 Планировка резервуарного парка и обвалование

  - Расчетная формула для определения высоты обвалования:

(1.1)

где Vmax – номинальный объем наибольшего резервуара в группе, м3; Sсв.застр – площадь обвалованной территории, свободной от застройки (полезная площадь обвалованной территории), м2 (см. риc.1).

Рис.1. Размеры обвалованной территории

1.2 Площадь свободной от застройки обвалованной территории равна общей площади обвалования за вычетом площади, занимаемой резервуарами, и вычисляется по формуле:

(1.2)

где ∑ Sрез – сумма площадей оснований резервуаров, м2.

1.3 Формула расчета необходимого объема бетона при толщине стены для строительства стенки резервуарного парка:

Vb = 2*(A+B)*γ*hст = 2*(129,8+118,4)*0,6*1,925 = 573,34 м3                       (1.3)

- Определение вместимости резервуарного парка и выбор типа резервуара

  - Определение полезного объема резервуарного парка для i-гo нефтепродукта в зависимости от типа нефтебазы:

– для распределительных железнодорожных нефтебаз

(2.1)

– для речных перевалочных и распределительных нефтебаз с незамерзающими путями

(2.2)

– для речных нефтебаз с замерзающими путями

(2.3)

Где Qi – среднемесячное потребление i-гo нефтепродукта, м3; Tц – продолжительность транспортного цикла поставок нефтепродукта, сут.; Kнц – коэффициент неравномерной подачи цистерн с нефтепродуктом, Кнц = 1,1 – 1,3; Kнп – коэффициент неравномерности потребления нефтепродуктов; Qмп i – межнавигационная потребность в i-ом нефтепродукте; Vicm – норма страхового запаса нефтепродукта.

Пересчёт годового грузооборота в м³:

QГОД = 560 000/0,86 = 651 162,48 м³/год

Qмес= ~ 54 583,33 м³

Принимаем страховой запас 10%, коэффициент неравномерности 1,2, цикл поставки 5 суток.

Vi​= [4583,33⋅5⋅1,2⋅1,2⋅(1+10/100)]/30 ​≈1 210 м3

Это объём одного резервуара с учётом страхового запаса и неравномерности. Исходя из этого, можно выбрать 2 резервуара по 5000 м³ для обеспечения гибкости и надёжности хранения.

2.2 Выбор типа резервуаров

Для Siberian Light рекомендуются вертикальные стальные цилиндрические резервуары (РВС).

Выбираем, например, РВС-5000 (объём 5 000 м³) в зависимости от расчётной потребности. Обоснование: соответствие ГОСТ 31385-2016, экономическая целесообразность.

2.3 Расчёт геометрических параметров резервуара

- Толщина днища (п. 3.1): для резервуара >2000 м³ — не менее 6 мм.

- Толщина стенки (формула 3.4) рассчитывается для каждого пояса в зависимости от высоты налива, плотности ДТл, давления.

- Крыша: для резервуаров 5000 м³ — бескаркасная коническая или сферическая.

- Расчет конструктивных параметров трубопровода

Исходные данные для трубопровода:

- Продукт: Siberian Light

- Плотность при 20°C: ρ=860 кг/м3ρ=860кг/м3.

- Вязкость кинематическая при 20°C: ν≈4 мм2/с=4⋅10−6 м2/сν≈4мм2/с=4⋅10-6 м2/с.

- Годовой грузооборот: G=55 000 т/год=55 000 000 кг/год

- Расчётный срок перекачки: примем T=350 дней/год, t=8 часов/день (работа в одну смену).

- Скорость течения в трубопроводе: для Siberian Light рекомендуемая v=1,0÷1,5 м/с

3.1 Объёмный расход

Qчас=G/ρ⋅T⋅t= 55 000 000/860⋅350⋅8 ≈ 55 000 000/2 408 000 ≈22,84 м3/ч

Qсек​= 22,84/3600​ ≈ 0,006344 м3/с

3.2. Диаметр из уравнения расхода

Q=πD2/4⋅v

При v=1,2м/с:

D= 4Qπv = 4*0,0063443,14*1,2 ≈ 0,0423 м = 42,3 мм

Выбираем стандартный диаметр по ГОСТ 8731-74:

Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø89×4 мм (внутренний диаметр Dвн=89−2⋅4=81 ммDв​н=89−2⋅4=81мм).

Проверка режима течения (число Рейнольдса)

Re= Dв​н/v ​= (1,2⋅0,081)/4*10-6 ​≈ 24 300

Режим турбулентный (Re>4000).

Расчёт толщины стенки трубопровода

По ГОСТ 32388-2013 (Трубопроводы технологические) толщина стенки выбирается из условий:

- внутреннего давления;

- коррозионного запаса;

- минусового допуска.

Расчётное давление

Примем Pраб=1,0 МПа (10 атм) — для перекачки ДТ-л от магистрального трубопровода до резервуаров.

Толщина стенки по условию прочности

δ=[(P⋅Dн)/(2[σ]⋅φ+P)]+C

Где:

- P=1,0 МПа;

- Dн=0,089 м;

- [σ] — допустимое напряжение для стали Ст20 при 20°C ≈ 140 МПа;

- φ=1 (для бесшовной трубы);

- C=C1​+C2​ — припуск на коррозию и минусовой допуск.

Примем C1​=1мм (коррозия), C2=0,3 мм.

Расчёт:

δ= {1,0⋅89/2⋅140⋅1+1,0} +1,3≈ {89/28}1+1,3≈0,317+1,3≈1,62

Но выбранная труба Ø89×4 мм имеет толщину 4 мм, что значительно больше расчётной — условие прочности выполняется с запасом.

Выбор оборудования трубопровода

- Трубы стальные Ø89×4 мм по ГОСТ 8731-74.

- Задвижки стальные с электроприводом (например, 30с41нж).

- Насос центробежный для ДТ-л (например, НК 50-32-125) с подачей ~20 м³/ч, напором ~30 м.

- Фильтр-грязевик перед насосом.

- Контрольно-измерительные приборы (манометры, датчики расхода).

- Система дренажа и продувки.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В процессе проектирования нефтебазы для хранения топлива Siberian Light в г. Высоцк был проведён комплекс расчётных и проектных работ, результаты которых требуют анализа с точки зрения технической корректности, нормативного соответствия и практической реализуемости.

1. Обоснованность выбора расчётных параметров

- Увеличение годового грузооборота на 12% (до 600 000 т/год) было учтено как резерв на случай роста потребления или неравномерности поставок. Это соответствует практике проектирования распределительных нефтебаз, где рекомендуется предусматривать запас ёмкости в размере 10–15%;

- Коэффициенты неравномерности подачи и потребления (Kнц = 1,2, Kнп = 1,2) взяты в соответствии с рекомендациями для железнодорожных нефтебаз. Их значения находятся в диапазоне 1,1–1,3, что подтверждается отраслевыми нормативами;

- Продолжительность транспортного цикла (5 суток) соответствует типовым логистическим условиям для Уральского региона.

2. Выбор типа и количества резервуаров

- Расчёт показал, что требуемый полезный объём одного резервуара составляет около 1 210 м³. Однако выбор двух резервуаров РВС-5000 (по 5 000 м³ каждый) обусловлен следующими факторами:

  - Резервирование: наличие двух резервуаров позволяет проводить ремонтные работы без остановки объекта;

  - Гибкость эксплуатации: возможность раздельного хранения топлива разного качества или от разных поставщиков;

  - Нормативные требования: для дизельного топлива рекомендуется использовать резервуары объёмом до 10 000 м³, а для нефтебаз с грузооборотом более 560 000 т/год целесообразно применение резервуаров 5 000–10 000 м³;

- Соответствие резервуаров ГОСТ 31385-2016 гарантирует их надёжность, долговечность и безопасность.

3. Анализ трубопроводной системы

- Расчётный диаметр трубопровода (42,3 мм) оказался меньше минимального стандартного диаметра по ГОСТ 8731-74 (89 мм). Выбор трубы Ø89×4 мм был сделан по следующим причинам:

  - Запас по пропускной способности: позволяет увеличить подачу в будущем без замены труб;

  - Стандартизация: диаметр 89 мм широко применяется в системах перекачки светлых нефтепродуктов;

  - Условия прочности: толщина стенки 4 мм обеспечивает значительный запас прочности (расчётная толщина 1,62 мм), что увеличивает срок службы и безопасность;

- Турбулентный режим течения (Re ≈ 24 300) является типичным для трубопроводов нефтепродуктов и не создаёт проблем при правильно подобранном насосном оборудовании.

4. Противоречия и компромиссы в проекте

- Избыточная ёмкость резервуаров (10 000 м³ при расчётной потребности ~1 210 м³) может быть воспринята как неоправданное удорожание. Однако с учётом страхового запаса, сезонных колебаний и перспективы расширения данный подход является обоснованным;

- Выбор труб большего диаметра ведёт к увеличению капитальных затрат, но снижает гидравлические потери и повышает эксплуатационную гибкость.

5. Соответствие нормативным требованиям

Все основные решения (планировка резервуарного парка, обвалование, выбор оборудования) соответствуют:

- ГОСТ 31385-2016 для резервуаров;

- СП 110.13330.2011 и СП 155.13130.2014 по противопожарным нормам;

- ГОСТ 32388-2013 для технологических трубопроводов;

- Экологическим требованиям (использование обвалования, систем мониторинга утечек).

6. Практическая значимость и рекомендации

- Проект может быть реализован на реальной площадке в Перми с учётом местных условий (геология, инфраструктура);

- Рекомендуется дополнительно проработать:

  - Систему учёта и контроля уровня топлива (автоматизированные уровнемеры);

  - Мероприятия по снижению потерь от «дыханий» (плавающие крыши или понтоны);

  - Варианты подключения к магистральному нефтепродуктопроводу и железнодорожным путям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта по дисциплине «Хранение и распределение нефти и нефтепродуктов» была спроектирована нефтебаза для хранения летнего  топлива Siberian Lightв г. Высоцк с годовым грузооборотом 560 000 тонн. Проект включал комплексную разработку технологических и конструктивных решений, отвечающих требованиям нормативной документации, экологической безопасности и экономической целесообразности.

Основные результаты проекта:

- Определение ёмкости резервуарного парка – на основе исходных данных и расчётных формул установлено, что для обеспечения бесперебойного хранения и отгрузки ДТл необходимы два вертикальных стальных резервуара типа РВС-5000 общей номинальной ёмкостью 10 000 м³.

- Расчёт конструктивных параметров резервуаров – выполнены расчёты толщины днища, стенок и крыши резервуаров в соответствии с ГОСТ 31385-2016. Определены максимальный и минимальный уровни взлива, что позволило установить полезный объём резервуаров и минимизировать эксплуатационные потери.

- Проектирование трубопроводной системы – рассчитаны диаметр и толщина стенки технологического трубопровода для перекачки ДТл. Выбрано оборудование: трубы Ø89×4 мм, центробежный насос НК 50-32-125, запорная арматура, КИП и система безопасности.

- Организация резервуарного парка – выполнена планировка территории с учётом норм противопожарной безопасности, рассчитано обвалование резервуарной группы. Определён объём бетона для строительства защитной стенки.

- Выбор площадки в г.Высоцк – обосновано расположение нефтебазы с учётом близости к магистральному нефтепродуктопроводу, наличия железнодорожных путей для отгрузки, удалённости от жилой застройки и природно-климатических условий.

Технико-экономическая эффективность проекта обеспечена за счёт:

- применения современных стандартизированных резервуаров и оборудования;

- учёта коэффициентов неравномерности и страхового запаса;

- минимизации потерь продукта при хранении и транспортировке;

- соответствия требованиям СП, ГОСТ и экологических норм.

Разработанный проект соответствует заданным условиям и может быть реализован на практике. Он демонстрирует комплексный подход к проектированию объектов хранения нефтепродуктов, сочетающий инженерную точность, нормативную грамотность и внимание к вопросам безопасности и экологии. Полученные в ходе работы знания и навыки будут полезны для дальнейшей профессиональной деятельности в области нефтегазового дела.