УДК 631.432. 633. 31.

# К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ

# ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ильичева Ирина Анатольевна1, Михеева Ольга Валентиновна2, Шмагина Эльвира Юрьевна3

1. ГБОУ СО СПО Саратовский архитектурно-строительный колледж

2. ФГБОУ ВПО Саратовский Государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова

3. ФГБОУ ВПО Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.

Резюме. В статье рассмотрены наиболее тяжелый и вероятный сценарий развития аварии на Лебедевском водохранилище Краснокутского района Саратовской области. Приведены расчеты волны прорыва и расчет ущерба от аварии на водохранилище. Рассмотрены причины аварийных ситуаций.

Ключевые слова: ущерб, эксплуатационная надежность, отказ, волна прорыва

TO A QUESTION OF OPERATIONAL RELIABILITYHYDRAULIC ENGINEERING

CONSTRUCTIONS OF THE SARATOV REGION

Ilyichev Irina Anatolyevna1, Mikheyev Olga Valentinovn2, Shmagina Elvira Yurevna3

1 . PBEI SR SPE Saratov architectural and construction college

2 . FSBEI HPE Saratov state agrarian university of N. I.Vavilov

3 . FSBEI HPE Saratov state technical university of a name of Gagarin Yu. A.

Summary. In article are considered the heaviest and probable scenario of development of accident on the Lebedevsky reservoir of the Krasnokutsky region of the Saratov region. Calculations of a wave of break and damage calculation from accident are given in a reservoir. The reasons of emergencies are considered.

Keywords: damage, operational reliability, refusal, break wave

Гидротехнические сооружения Лебедевского водохранилища на реке Еруслан Краснокутского района Саратовской области эксплуатируются с 1961 года.

Первоначальный проект ГТС Лебедевского водохранилища был составлен  в 1937 г. К 1941 г. была возведена лишь земляная плотина. В 1954 г. Саратовским филиалом института «Гипроводхоз» был составлен новый проект восстановления плотины и строительства водосбросного сооружения, а в 1961 году строительство было завершено. В 1968 г. после частичного разрушения быстротока водосбросного сооружения был составлен проект восстановления водосбросного сооружения и в этом же году сооружение было восстановлено.

Последний проект реконструкции водосбросного сооружения составлен в 2000 г. ОАО «Приволжводпроект».

Гидротехнические сооружения Лебедевского водохранилища расположены на р. Еруслан, левый приток Волги, впадающей в р. Волга у с. Молчановка. Протяженность р. Еруслан от истока до оси плотины 72 км.

Основное назначение водохранилища – аккумулирование паводкового стока и волжской воды, с целью использования воды для орошения, сельхозводоснабжения близлежащих сел и рыборазведения.

Срок эксплуатации водохранилища – 51 год.

Класс капитальности сооружений – IV.

Опасные складируемые отходы отсутствуют. По степени опасности ГТС относится к IV классу, уровень безопасности нормальный.

Основанием плотины являются глины и суглинки. Тело плотины отсыпано из тяжелых суглинков; степень уплотнения 1,7 кг/см2.

Основные проектные параметры:

- отметка гребня плотины – 60,55 м; парапета – 61,30 м;

- длина плотины по гребню – 1912,0 м;

- ширина гребня плотины – 6,0 м;

- максимальная строительная высота плотины – 13,01 м;

- заложение откосов: верхового – 1:5

низового – 1:2,5 и 1:3

Проектом 1981 г. предусмотрено крепление верхового откоса плотины до отметки 58,77 м сборными железобетонными плитами ПКО-15А по слою щебня и песка толщиной по 0,2 м. Ниже отметки 58,77 м – наброска из горной массы, заканчивающаяся зубом, на отметке 56,30 м. Низовой откос плотины задернен. По гребню плотины устроен парапет из сборного железобетона высотой 0,75 м.

Водосбросное сооружение  выполнено из сборного железобетона,  четырехпролетное с шириной пролета в свету 6 м (каждый), с сегментными затворами (4шт.), пропускной способностью 393 м3/с.

Отметка порога водослива поднята при реконструкции 2001 года и составляет 55,19 м (вместо 54,68 м). Поэтому высота отверстия затворов уменьшилась и составляет 3,1 м.

Для ремонта затворов отверстия перекрываются  металлическими  шандорами, состоящими из трех секций.

Водосброс состоит из подводящего канала, понура, водосбросной части (флютбет, быстроток и водобойный колодец), рисбермы, отводящего канала.

Подводящий канал выполнен в полувыемке - полунасыпи трапецеидального сечения с заложением откосов 1:2, шириной по дну 61 м, длиной 50 м.

Понурная часть выполнена трапецеидального сечения с заложением откосов 1:2 с обратным уклоном. Дно закреплено железобетонными плитами на глинобетоне, откосы закреплены железобетонными плитами по слою щебня. Длина понура 40 м, ширина на входном участке 61 м, на концевом 30 м.

Флютбет выполнен в виде четырехпролетного шлюза – регулятора из монолитного железобетона, ширина окон в свету 22,4 м, длина – 11 м. По всей ширине шлюза под передним зубом забит металлический шпунт, глубиной 6 м, длиной 58 м.

Для сопряжения потоков верхнего и нижнего бьефов устроен быстроток прямоугольного сечения в плане, длиной 30,5 м, откосы – комбинированного сечения. В конце быстротока устроен водобойный колодец из монолитного железобетона прямоугольного сечения  в плане, длиной 10,5 м, глубиной 0,5 м.

Рисберма трапецеидального сечения длиной 34 м. Днище – монолитный железобетон на длине 10 м, далее сборные железобетонные плиты по слою щебня и песка. Откосы с заложением 1:1,5 закреплены железобетонными плитами по слою щебня и песка толщиной 0,4 м.

Отводящий канал параболического сечения. Длина канала 400 м, ширина по дну – 48 м.

Дамбы обвалования служат для защиты от затопления населенных пунктов Розовка, Карпенка, Репное. Дамбы обвалования выполнены из глинистых грунтов с заложением откосов 1:2,5 и 1:2, высотой от 2 до 3,8 м, шириной по гребню у с. Розовка и Карпенка – 3 м, у с. Репное – 1,5 м.  Фактические отметки гребня,  ограждающих дамб: у с. Розовка – 60,2 м; у с. Карпенка – 59,88 м; у с. Репное – 59,9 м (проектные соответственно 60,19 м; 59,86 м; 59,91 м).

Для сброса поверхностных вод со стороны населенных пунктов в оградительных дамбах устроены трубчатые железобетонные водовыпуски Ду = 800 мм (6 шт.). Входные и выходные участки закреплены каменным мощением. Со стороны водохранилища трубы оборудованы щитовыми устройствами. Вдоль валов устроены отводящие канавы шириной по дну 2 м, заложением откосов 1:1.

Ледоудерживающее сооружение предназначено для защиты входного оголовка паводкового водосброса от плавающих крупногабаритных предметов.

Ледоудерживающее сооружение шатрового типа, состоит из 11 ледорезов, установленных на бетонном фундаменте, с решеткой из стальных труб.

За период эксплуатации ГТС Лебедевского водохранилища в 1945 году была прорвана и частично (на участке 60 м) разрушена земляная плотина, в 1968 г., пропустив 7 паводков, оказался частично разрушен быстроток железобетонного сооружения. После строительства водосбросного сооружения осуществлены его реконструкции в 1986 г., 1981 г. и в 2001 г. В 1979-1981 гг. выполнена реконструкция земляной плотины и водосбросного сооружения. В 1998-1999 гг. проводился выборочный капитальный ремонт сооружения.

Согласно проекту в 2001 г. выполнены следующие мероприятия:

- укреплено водосбросное сооружение путем устройства железобетонной рубашки с установкой арматурной сетки;

- восстановлено разрушенное ледоудерживающее сооружение;

- восстановлено разрушенное крепление в верхнем и нижнем бьефах;

- осуществлена забивка металлического шпунта в верхнем бьефе для предотвращения фильтрации под сооружением;

- выполнен ремонт металлических затворов и шандор.

В феврале 2011 года осуществлена замена тросов на двух затворах.

Возможными источниками опасности для ГТС Лебедевского  водохранилища могут быть:

- воздействия природного характера - прохождение паводковых расходов более редкой повторяемости, ураганные ветры, ледовые нагрузки;

- проявления дефектов конструкции гидротехнических сооружений при долговременной эксплуатации вследствие старения материалов и изменения их свойств под действием внешних факторов;

- эксплуатации  ГТС не соответствующая требованиям действующих норм и правил по обеспечению их надежности и безопасности;

- отсутствие своевременных работ по ремонту сооружений;

- отсутствие или недостаточный объем мероприятий по обеспечению готовности объекта к локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- террористический акт.

Сценарии возможных аварий.

Сценарий 1. Прохождение паводка редкой повторяемости, заклинивание всех затворов,  переполнение водохранилища, перелив воды через гребень плотины, размыв части гребня, разрушение откосов, образование прорана, затопление территории нижнего бьефа.

Сценарий 2. Неравномерные деформации грунтовой плотины, вследствие отклонения от режима эксплуатации – образование трещин на гребне, оползание участков откосов, образование промоин, провалов с образованием прорана – возникновение волны прорыва с опорожнением водохранилища, затопление и подтопление территории в нижнем бьефе гидроузла.

Сценарий 3. Отрыв сегментного затвора из пролета водосбросного сооружения. Частичное опорожнение водохранилища, образование волны прорыва.

Сценарий 4. Усиленная фильтрация через тело и основание плотины при старении материалов тела плотины и изменении их свойств под действием внешних факторов, появление локальных мест на низовом откосе сосредоточенной фильтрации воды, оползание или обрушение низового откоса плотины, образование прорана и волны прорыва с дальнейшим разрушением плотины.

Сценарий 5. Террористический акт, совершенный хотя бы на одном из подпорных гидротехнических сооружений, образование волны прорыва с затоплением территории.

Вероятность аварии по сценарию 1 –  малая (1∙10-4) (при условии, эксплуатации водохранилища в проектных значениях).

Вероятность аварии по сценарию 2 – крайне малая (<10-6),  т.к. не имеет места резкое снижение уровня наполнения водохранилища (кривая депрессии находится на постоянном уровне, о чем свидетельствуют показания пьезометров).

Вероятность аварии по сценарию 3 – вероятна (2,7∙10-3), последствия аварии несущественны.

Вероятность аварии по сценарию 4 – крайне малая (<10-6), т.к. не наблюдается усиленной фильтрации через тело и основание плотины, локальных мест сосредоточенной фильтрации воды на низовом откосе.

Вероятность аварии по сценарию 5 – крайне малая (<10-6).

Максимальное значение вероятности аварии ГТС Лебедевского водохранилища  для тяжелого сценария 1∙10-4 1/год, для вероятного сценария 2,7∙10-3 1/год.

Оценка риска аварии производится на основании экспертного анализа уровня опасности аварии и уровня уязвимости  ГТС.

- Плотина из грунтовых материалов.

Значение коэффициента опасности составляет  λ=0,2188.

Значения коэффициента уязвимости плотины составляет  ν = 0,35.

Коэффициент риска аварии составляет

rа = 0,2188∙0,35=0,0766.

Вероятность возникновения аварии плотины  ра

Уровень безопасности плотины “нормальный”, уровень риска по значению вероятности аварии на плотине “приемлемый”  и гораздо меньше допустимого значения вероятности возникновения аварий на напорных ГТС  IV класса  1∙10-4 < 4∙10-3.

- Паводковый водосброс

Значение коэффициента опасности составляет 0,35.

Значения коэффициента уязвимости паводкового водосброса составляет  ν = 0,4.

Коэффициент риска аварии составляет

rа = 0,35∙0,4 = 0,14.

Вероятность возникновения аварии водосбросного сооружения (отрыв сегментного затвора из пролета сооружения) составляет

Уровень безопасности водосбросного сооружения “нормальный”, уровень риска по значению вероятности аварии водосбросного сооружения “приемлемый”, меньше допустимого значения вероятности возникновения аварий  ГТС  IV класса  2,7∙10-3 < 4∙10-3.

Анализ расчета прорывной волны при тяжелом сценарии гидродинамической аварии позволяет сделать вывод о том, что в случае разрушения напорного фронта плотины Лебедевского водохранилища, значительного затопления населенных пунктов ниже створа плотины не произойдет. Населенные пункты расположены на возвышенных местах, а река Еруслан за многие годы разработала глубокое русло, что является для населения гарантией безопасности от наводнения.

При вероятном сценарии аварии отметки затопления на 0,84-1,13 м ниже, чем при тяжелом сценарии. Прорывная волна пройдет по руслу реки, не нанеся ущерба населенным пунктам.

При прорыве плотины во время прохождения паводка  1% обеспеченности в зону затопления попадут четыре дома с  приусадебными участками в с. Лебедевка, расположенные в нижнем бьефе с левой стороны от отводящего канала паводкового водосброса. Глубина затопления составит 0,2-0,3 м.

Результаты наблюдений за уровнями воды в водохранилище за последние 13 лет его эксплуатации, свидетельствуют, что горизонты воды в  водохранилище во время паводков только дважды поднимались выше отметки НПУ = 58,20 м.

Чрезвычайная ситуация в случае аварии на гидротехнических сооружениях Лебедевского водохранилища с учетом величины вероятного ущерба (Иобщ=377,5 тыс. руб.), относится к категории ЧС муниципального характера: зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения, размер материального ущерба составляет не более 5 млн. руб. Коллективный риска составит 3,64∙10-3, индивидуальный риск для населения на прилегающей территории 1,56∙10-3чел/год.

Уровень безопасности ГТС нормальный. Сооружения соответствуют проекту, действующим нормам и правилам, значения критериев безопасности не превышают предельно допустимых для работоспособного состояния сооружений и оснований, эксплуатация осуществляется без нарушения действующих законодательных актов, норм и правил, предписания органов государственного контроля и надзора выполняются.

Библиографический список

1.  Акт преддекларационного обследования гидротехнических сооружений Лебедевского водохранилища, выполненный комиссией 25 апреля 2012 г.

2.  СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения.» М., Госстрой России, 2004.

3.  СНиП 2.06.05-84 «Плотины из грунтовых материалов». М., Госстрой СССР, 1991.

4.  «Порядок определения размера вреда, который может быть причинен жизнью, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» (РД 03-521-02), утвержденный приказом МЧС России, Минэнерго России, МПР России, Минтранса России, 18.05.02. № 243/150/270/68/89, зарегистрированным Минюстом России 03.06.02, регистрационный номер № 3493.

5.  «Методика определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» (РД 03-626-03), введенная в действие приказом МЧС России и Госгортехнадзора России от 15.08.03 № 482/175а.

- Кокодеева Н. Е. Проектирование, строительство и эксплуатация транспортных сооружений по условию обеспечения безопасности движения с учетом теории риска // Техническое регулирование в транспортном строительстве. – 2013. – № 1; URL: trts.esrae.ru/1-3.

- Кокодеева Н.Е.  Методологические основы комплексной оценки надежности автомобильных дорог в системе технического регулирования дорожного хозяйства / автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук / ГОУВПО Петербургский государственный университет путей сообщения. Санкт-Петербург, 2012.

- Михеева О. В., Колосова Н. М., Шмагина Э. Ю.К вопросу об эксплуатационной надежности автомобильной дороги к п. Зелененький от автодороги «обход г. Самары» в Волжском районе Самарской области // Техническое регулирование в транспортном строительстве. – 2013. – № 2 (2); URL: trts.esrae.ru/3-13.