УДК 621.6:62-621

ИЗМЕНЕНИЕ ВМЕСТИМОСТИ КОМПОЗИТНЫХ БАЛЛОНОВ
С УЧЕТОМ СЕЗОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОСТАВА ГАЗОВ 
ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Н.Н. Осипова, Д.С. Яковлев

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Аннотация. Рассмотрены особенности заполнения композитных баллонов при различном компонентном составе сжиженного углеводородного газа, установлены критерии, обеспечивающие достоверность заполнения баллонов, получены коэффициенты заполнения баллонов по массе, определена продолжительность использования баллонов для целей пищеприготовления.

Ключевые слова: сжиженный углеводородный газ, композитный баллон, уровень заполнения, масса заполнения, период эксплуатации

CHANGES IN THE CAPACITY OF COMPOSITE CYLINDERS 
TAKEN INTO ACCOUNT OF THE SEASON OF OPERATION 
AND COMPOSITION OF GASES FOR MUNICIPAL CONSUMPTION

N.N. Osipova, D.S. Yakovlev

Yuri Gagarin Saratov State Technical University

Abstract. The features of filling composite cylinders with different component compositions of liquefied hydrocarbon gas are considered, criteria are established to ensure the reliability of filling cylinders, cylinder filling coefficients by weight are obtained, and the duration of use of cylinders for food preparation purposes is determined.

Keywords: liquefied petroleum gas, composite cylinder, filling level, filling mass, service life

Сжиженные углеводородные газы в жидком виде имеют значительный коэффициент объемного расширения, что способствует изменению объема жидкости в сосуде при колебаниях температуры окружающей среды [1]. Нагрев сосудов приводит к расширению объема жидкости и при заполнении сосуда полностью происходит сброс части газа через предохранительные устройства. В связи с этим доводить заполнение до полного объема сосудов сжиженным газом не рекомендуется.

Для исключения сброса сжиженного газа из сосуда и предотвращения возможного разрыва оболочки сосуда установлена предельная температура возможного нагрева композитных баллонов, устанавливаемых наземно-открытым способом, которая составляет +65° С, что соответствует максимальному объемному расширению жидкости и формированию давления в паровом пространстве до 1,6 МПа [1, 2].

В то же время рекомендуемый уровень заполнения сосудов 85 %, являющийся единым для сжиженных углеводородных газов различного компонентного состава, обусловливает гарантированный недолив в сосуд сжиженного газа с пониженным содержанием пропана и повышенным содержанием бутана, т. к. пропан в составе смеси имеет больший коэффициент объемного расширения и формирует при прочих равных условиях большие давления по сравнению с компонентом бутан.

Степень заполнения баллона газом определится как отношение объемного расширения при реальной температуре к объемному расширению при критической температуре нагрева:

,	(1)

где  – удельный объем жидкости при реальной температуре в момент заполнения, м3/кг;  – удельный объем жидкости при максимальной температуре нагрева СУГ в наземном резервуаре, м3/кг.

Согласно ГОСТ Р 52087-2018, все марки сжиженного углеводородного газа состоят из пропана и бутана в различных количественных соотношениях, которые в соответствии с правилом аддитивности формируют удельный объем жидкой фазы в баллоне.

В этом случае удельный объем смеси жидкости пропан-бутана при любой температуре газа в баллоне определится по выражению

,	(2)

где а, b – содержание в сжиженном углеводородном газе пропана и бутана, % (вес.);  – удельный объем жидкости при реальной температуре в момент заполнения, занимаемый пропаном и бутаном, соответственно, м3/кг.

По диаграммам состояния [3] определяем удельный объем насыщенных жидкостей пропана и бутана при критической температуре и температурах эксплуатации баллона СУГ.

Предельно допустимый объем жидкости в баллоне, м3:

(3)

Предельно допустимая масса жидкости в баллоне, кг:

(4)

Для решения задачи были приняты исходные данные:

– состав сжиженного углеводородного газа рассматривался в виде пропана (П), пропана технического (ПТ), пропан-бутана технического (ПБТ), бутана технического (БТ), бутана (Б);

– температуры эксплуатации и заправки баллонов газом от -10 до +30° С;

– геометрический объем композитных баллонов 12,7, 24,5, 47 л;

– у потребителя установлена 4 конфорочная газовая плита по типу «ГП-4».

Уровень заполнения баллонов в зависимости от температуры наружного воздуха и компонентного состава СУГ представлен в табл. 1.

Как видно из табл. 1, допустимый уровень заполнения баллона изменяется в зависимости от температуры окружающей среды, увеличиваясь при повышении последней. В рамках одного компонентного состава сжиженного газа колебания уровня заполнения составляют от 9,78 до 17,6 %, при этом наибольшее расхождение наблюдается у марки газа «Пропан». Колебания уровней заполнения наиболее распространенных в применении марок «Пропан технический» и «Пропан-бутан технический» и «Бутан технический» составляют 13,2-15,38 %. В соответствии с правилами безопасной эксплуатации сосудов сжиженного углеводородного газа [1], рекомендуемый уровень заполнения жидкой фазой не должен превышать 85 %, что способствует переливу газа в сосуды (верхняя область таблицы), и соответственно недоливу в емкости жидкой фазы при положительной температуре окружающей среды (нижняя область таблицы), что снижает возможности по качественному использованию газа.

Таблица 1

Максимальный уровень заполнения баллонов жидкой фазой газа

| Температура окружающей среды, °С | Сжиженные газы, заполняющие баллон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П | ПТ | ПБТ | БТ | Б |
| -30 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,83 |
| -20 | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,84 |
| -10 | 0,78 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,85 |
| 0 | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,86 |
| 10 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,88 |
| 20 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,90 |
| 30 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 |

Предельно допустимое количество газа, заливаемое в баллон в зависимости от компонентного состава, представлено в табл. 2.

Таблица 2

Максимальное количество газа для заполнения баллонов жидкой фазой

| Геометрический объем баллона, л | Сжиженные газы, заполняющие баллон, кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П | ПТ | ПБТ | БТ | Б |
| 12,7 | 5,39 | 5,65 | 5,94 | 6,06 | 6,61 |
| 24,5 | 10,4 | 10,91 | 11,46 | 11,7 | 12,76 |
| 47 | 19,96 | 20,92 | 21,99 | 22,45 | 24,48 |
| Коэффициент заполнения баллона по массе | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,48 | 0,52 |

Как видно из табл. 2, заполнение баллона по массе не меняется при изменении параметров окружающей среды и в рамках каждого компонентного состава остается постоянным. Таким образом, при заправке баллонов газов необходимо ориентироваться не на уровень заполнения, а на заливаемую массу газа, что возможно определить только контрольным взвешиванием, что зачастую невозможно осуществить при заправке баллона в реальных условиях.

Компонентный состав газа оказывает значительное влияние на массу заполнения баллона. Наибольшая разница составляет 18,45 % для газов «Пропан» и «Бутан», а в рамках наиболее распространенных марок газа в РФ «Пропан технический» и «Бутан технический» разница составляет 6,8 %. Принимая во внимание, что баллоны в первую очередь применяются для нужд пищеприготовления, указанное обстоятельство способствует неполному использованию возможностей баллона для обеспечения подачи газа потребителю.

Учитывая ранее проведенные исследования, рекомендуется в теплый период года осуществлять заправку баллонов сжиженным газом с повышенным содержанием бутана марок «Бутан технический» и «Бутан», тем самым обусловливая более высокий уровень заполнения сосудов и массу газа в баллоне и способствуя увеличению продолжительности использования баллона в целом.

Рассмотрим продолжительность использования баллонов для нужд пищеприговления при использовании различных марок газа.

Плотность смеси паров СУГ определяется в соответствии с правилом аддитивности по выражению [1]:

(5)

где А, В – содержание пропана и бутана в паровой фазе СУГ, мол %;  – плотность паровой фазы пропана при 0° C;  – плотность паровой фазы бутана при 0° C; ,  – эмпирические коэффициенты, зависящие от изменения молекулярного веса компонентов,  = -13,5410-4,  = -10,6810-4 [2]; Т, Т0 – абсолютные температуры при 0° C и рассматриваемой температуры газа, К.

Газопротребление газовой плитой обуславливается мощностью газогорелочных устройств на панели и духового шкафа, суммарно составляющая 9,6 кВт. С учетом теплотворной способности сжиженного углеводородного газа и плотности паровой фазы, определяемой по формуле (5) обеспечение заявленной мощности требует 0,315 м3/ч или 0,7 кг/ч, при этом минимальная работа газовой плиты с одной конфоркой на 0,6 кВт требует 0,043 кг/ч. Принимая во внимание среднее время работы газовой плиты в сутки с учетом выходных и праздничных дней, требования к остаточному уровню заполнения баллонов газом и объем паровой фазы при регазификации СУГ получим время работы газового баллона (табл. 3).

Таблица 3

Время работы газового баллона

| Геометрический объем баллона, л | Время работы баллона, сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сжиженные газы, заполняющие баллон |  |  |  |  |
|  | П | ПТ | ПБТ | БТ | Б |
| 12,7 | 5,61 | 5,51 | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
| 24,5 | 10,82 | 10,66 | 10,47 | 10,27 | 10,05 |
| 47 | 20,8 | 20,5 | 20,12 | 19,7 | 19,28 |

Как видно из табл. 4, количество суток использования газа значительно зависит об объема сосуда, при этом колебания между марками газа и компонентным содержанием пропана и бутана не превышает 3,8 % в пределах использования наиболее распространённых марок газа «Пропан технический» и «Бутан технический». В то же время при заправке баллона с ориентацией на компонент пропан происходит дополнительное снижение массы газа в размере 6,8 % (табл. 2), что обусловит снижение времени эксплуатации на 10,6 %, что составит для газового баллона 47 литров порядка 2 суток.

Выводы

Проведенные исследования установили, что при заполнении баллонов жидкой фазой СУГ различного компонентного состава необходимо ориентироваться не на уровень заполнения, а на массу заполненного баллона, т. е. проводить контрольное взвешивание. Учет данного обстоятельства поможет избежать недолива газа в баллоны в теплый период и перелива газа в холодный период года.

Получены рекомендуемые коэффициенты заполнения баллонов по массе, которые уточняют количество газа в баллоне, тем самым увеличивая полезное использование газа до 2 суток с одного баллона. При требовании нормативной литературы, по индивидуальной установке баллонов у потребителей с одним основным и одним резервным, а также при условии эксплуатации групповых баллонных установок наиболее распространенного объема баллонов 47 литров, увеличение использования газа будет кратно 2 суткам, что позволит обеспечить потребителя пролонгированным сроком использования баллонов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Стаскевич Н.Л., Вигдорчик Д.Я. Справочник по сжиженным углеводородным газам. – Ленинград: Недра, 1986. – 543 с.

2. HPC Research s.r.o., Horní Bříza, Чешская Республика. – 25 с. www.hpcr.cz.

3. Клименко А.П. Сжиженные углеводородные газы. – Москва: Гостехиздат, 1962. – 429 с.

# 4. СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением № 2.